BZP.271.7.2021 Sanok, dnia 30.06.2021 r.

Dotyczy: **Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

**Pytanie 1** **Kanał technologiczny**

1. W projekcie wykonawczym zaprojektowano kanalizacje pierwotną składającą się z rur 2xRHDPE 110/6,3

Pytanie: Czy w rurze RHDPE 110/6,3 jest możliwe zamontowanie rur 3xHDPE 32/2,9 i mikrorurek 4x10/8 w osłonie Φ40

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uwzględnia zamontowanie rur 3 x HDPE 32/2,9, jednocześnie rezygnuje z mikrorurek 4 x 10/8 w osłonie Φ40.**

1. W projekcie wykonawczym zaprojektowano kanalizacje wtórną składającą się z rur 3xHDPE 32/2,9 i mikrorurek 4x10/8 w osłonie Φ40. Natomiast w kosztorysie w p. 1.6 przyjęto „Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·40·mm”.

Pytanie: Jaki materiał należy przyjąć w ofercie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uwzględnia pozycję „Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3 x fi 32 mm”, jednocześnie rezygnuje z pozycji „Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1x fi 40mm”**

1. Pytanie: Czy w zakresie oferty należy uwzględnić wykonanie przyłącza energetycznego i układu pomiarowego dla PGE Dystrybucja?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wykonanie przyłącza energetycznego i układu pomiarowego dla PGE Dystrybucja co zostało ujęte w pozycjach kosztorysowych.**

**Pytanie 2**

Ze względu na specyfikę robót związanych z realizacją zamówienia (m.in. budowa kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej) i koniecznością wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i siwz zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia z 7 miesięcy od podpisania umowy (prawdopodobnie luty 2022r) na okres 10 miesięcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.**

**Pytanie 3**

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej STWIORB dla branży drogowej w celu prawidłowej wyceny robót drogowych oraz kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej Specyfikację techniczną dla branży drogowej.**